문서번호	녹색에너지과-1587
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	태양광총괄팀장	녹색에너지과장
조성래	김재웅	01/18 김훤기

세종로 태양광 버스쉘터 및 벤치 조치내용 보고

2019. 1.

녹색에너지과

세종로 태양광 버스쉘터 및 벤치 조치결과 보고

세종로 버스쉘터와 벤치의 태양광 휴대폰 충전시설을 점검하고, 일부 미흡한 사항에 대한 조치결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 목    적 : 세종로 태양광 버스쉘터 및 벤치 점검(분기별)

○ 점검일자 : 2019. 1. 11.

○ 대상시설 : 세종로거리 태양광 시설물(버스정류장 1개소, 벤치2개소)

- BIPV 모듈 태양광 발전에 의한 핸드폰 충전

구분	위 치	용 량	준공일
태양광 버스정류장	서울시 종로구 세종대로 189 광역버스정류소 주변	482W	’15.6
태양광 벤치 2개소	서울시 종로구 세종대로 189 광역버스정류소 뒷편	270W	’15.6

○ 주요 점검내용

구 분	점검 사항	점검방법
인버터	인버터 및 모니터링 시스템 동작상태	직접 확인점검
태양광 무선충전기	태양광 무선 충전기 동작상태	직접 확인점검
태양광 유선충전기	유선 충전기 및 usb 포트 동작상태	직접 확인점검

□ 점검결과

*****************************

***************************************

************************

**************************************

***************************

□ 조치결과

○ 유선 핸드폰 충전 어댑터(전원) 4개 교체

- 기존 정격출력 1.2A → 3.1A 충전 어댑터로 4개 교체

○ 아트 벤치 usb 충전 포트 2개 제거

- usb 포트 노출형으로 관리에 어려움이 있어 제거 후 무선 충전으로만 운영

○ 태양광 유·무선 충전기 안내문 스티커 신규 제작 후 교체

유선 휴대폰 충전 어댑터 교체	아트벤치 usb 충전 포트 제거
아트벤치 안내문 재부착	버스정류장 안내문 재부착

□ 비용 지출

○ 소요비용 : *****************

***************************************************원

○ 지출방법 : 카드결제(일상경비 지출)

○ 예산과목 : 녹색에너지과, 에너지절약과생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 태양광발전소 및 홈페이지관리 운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

□ 향후 계획

○ 분기별로 세종로 버스쉘터 현장 점검하고, 고장시 신속 조치

- 인버터, 모니터링, 유‧무선 충전기 동작 상태 점검

붙임 : 물품구매 내역 1부.  끝.