“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원신청에 따른 회신(서남물재생센터 악취)

*** 님 안녕하십니까?

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

물재생센터는 생활하수, 분뇨, 음폐수 등을 처리하는 시설로 처리과정에서 다소 악취가 발생하고 있습니다.

악취발생 최소화를 위해 밀폐, 포집 및 탈취시설을 설치하여 운영하고 있으며, 센터내 주요지점에 악취센서를 설치 분기별 1회이상 부지경계선 악취측정 및 주·야간 근무자 순찰 강화 등 시민 불편 최소화를 위하여 노력하고 있습니다.

*** 님께서 지적하신 악취로 인한 생활 불편사항을 최소화 하고자

서울시와 ㈜서남환경에서는 여러 방안으로 악취저감 대책을 강구하고 있습니다.

우선 현재 노천에 야적된 하수슬러지 조속히 처리하고,

특히 정화조 차량이 집중되는 야간(22:00~01:00) 및 새벽(05:00~07:00)시간 또는 여름철에 악취가 더 가중될 수 있으므로 탈취시설 및 방지시설을 최대가동 하겠습니다.

추가적으로 기타 구내 악취발생 취약지점 틈새 밀폐운영,‘19년 악취개선 사업 조기추진, 장기간 악취발생 가능 공사시행 시 인근 시민에게 공사개요 공지 등을 ㈜서남환경에 강력 지도하겠습니다.

추가적으로 악취발생원 시설 밀폐설비 설치, 탈취팬 및 방지설비를 확대 설치하고 있으며 차후 2019년 10월 이후 시설현대화 1단계 사업이 완료되면 과부하 운영이 일부 해소되어 악취저감이 예상됩니다.

또한 장기적으로는 2021년 이후에는 하수처리시설 복개 상부를 공원화하여 쾌적한 물재생센터 조성과 악취발생 최소화에 최선의 노력을 다하겠습니다.

문의사항이 있으실 경우 물재생시설과(☎02-2133-3847) 및 ㈜서남환경(☎02-3660-2137)로 연락주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

서울시정에 관심을 가져주셔서 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 행복이 가득 하시길 기원합니다.  끝.

★주무관							최용진			오폐수관리팀장					한상각					물재생시설과장					07/17 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-9821									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3850						/전송			02-2133-1043					/	yutrw@seoul.go.kr												/	부분공개(6)