문서번호	정수시설과-2468
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양경현		백상희	07/18 서대훈
협 조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

[2020년 투자사업] 배출수처리시설

배출수처리장 노후설비 개선 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2020년 투자사업] 배출수처리시설

배출수처리장 노후설비 개선 추진계획

배출수처리장의 노후된(2010년) 농축슬러지 이송펌프 외 4개 공정의 현장제어반을 교체하여 공정 설비의 효율적인 운용으로 안정적인 배출수 처리에 만전을 기하고자 함.

1		사업개요

□ 대    상

◯ ************************

◯ ******************************

◯ ****************************

□ 기    간 : 2020. 1. ~ 2020. 10.

□ 사 업 비 : ******

□ 주요내용

◯ 노후된(2010년) 배출수처리 공정 현장제어반의 교체를 통한  성능개선

◯ 농축슬러지 이송펌프 및 약품주입 펌프 제어반의 1면당 펌프제어 운전대수를 조정 개선(당초: 1면 6대 제어운전, 변경-1면 3대 제어운전)

< 현장제어반 시설현황 >

구 분	*********	*** *****	**********	** *******	*** *****	*** ****	비고
시설년도	****	****	****	****	****	****
수 량	*	*	*	*	*	*

2		추진계획

□ 배출수처리장 노후설비 성능개선 계획

◯ 사 업 명 : 배출수처리장 노후설비 성능개선

◯ 대    상

- *****************************

- *********************************

- ***********************

- ******************

- **********************

◯ 방    법 : 2020년 예산반영 추진

◯ 소요예산 : *********

◯ 산출근거

- ********************************

· **************************

· *****************************

· *****************************

· ************************

· **************************

- **************************

· ***********************

· **********************

· ************************

· **************************

◯ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

□ 현황사진

◯ 이송 및 주입펌프 현장제어반

***********	*************	*************

◯ 탈수기 종합제어반 및 현장 LOP반

*********		***********

3		추진일정

□ 물품제조·구매 설계 --------------------------- 2020. 1.

□ 물품제조 계약심사 및 조합 우수업체 추천의뢰 --- 2020. 2.

□ 조달구매 계약 의뢰 --------------------------- 2020. 3.

□ 물품계약 및 납품 ------------------------ 2020. 4. ~ 10.

4		기대효과

□ 노후로 인한 잦은 고장발생 슬러지 이송설비 및 약품주입 펌프 현장제어반 성능개선으로 안정적 설비 운용

□ 탈수기의 노후 및 부식된 현장제어반의 교체로 오작동, 감시제어오류 해소로 설비운영 신뢰도 향상과 탈수효율 증대.  끝.