문서번호	요금과-16046
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	07/18 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 5월)

2019. 7.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 5월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	95.87	89.60	100.40	97.04	96.17	94.51	95.32	97.43	97.42
증 감	0.17	-1.36	2.43	-0.39	0.67	-0.12	0.52	-0.12	-0.38

○ 전년대비 누계 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	95.87	89.60	100.40	97.04	96.17	94.51	95.32	97.43	97.42
’18년	94.96	88.85	98.58	96.42	96.43	94.16	92.46	95.72	99.14
증 감	0.91	0.75	1.82	0.62	-0.26	0.35	2.86	1.71	-1.72

○ 전년대비 당월 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.5월	95.41	86.05	105.62	95.98	95.79	94.86	95.29	95.95	95.54
’18.5월	96.59	88.88	106.40	96.73	96.65	95.61	93.18	96.12	102.69
증 감	-1.18	-2.83	-0.78	-0.75	-0.86	-0.75	2.11	-0.17	-7.15

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-5월	472,909	468,425	-4,484	-0.95		50,577	49,906	-671	-1.33	-0.38
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,174	-1,406	-1.46		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,993	9,951	-42	-0.42	-0.53
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63

조정량	1-5월	262,955	260,850	-2,105	-0.80		29,397	29,410	13	0.04	0.84
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,311	139	1.37	2.00
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,919	-63	-0.70	0.17
	3월	87,884	87,095	-789	-0.90		10,243	10,180	-63	-0.62	0.28
	4월	91,869	92,901	1,032	1.12		9,369	9,536	167	1.78	0.66
	5월	94,253	95,034	781	0.83		11,090	11,168	78	0.70	-0.13

○ 공급량 분석

- 5월 공급량은 전년대비 1.45% 증가, 상수도본부 전체는 2.08% 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 증ㆍ감사항 발생

- 일평균 기온 상승 및 배수지 항청소용역 조기 착공으로 공공용수 사용량 증가사유 발생

○ 조정량 분석

- 5월 조정량(7월납기)은 11,168천㎥으로 전년동기 대비 78천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 0.78% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 만리재로 74 신공덕 2차 삼성래미안 9,240㎥ 사용량 감소, 서대문구 수색로 100 가재울뉴타운3구역 27,369㎥  사용량 감소, 은평구 불광로3길 8 재은빌라 4,497㎥ 세대별 사용량 감소 등 가정용 11천㎥ 감소.

② 마포구 토정로 56 한국 중부 서울화력발전 (18.7월 개전) 16,642㎥ 사용량증가, 서대문구 연세로 50 연세의료원 영업호전으로 19,744㎥ 사용량 증가, 은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 16,238㎥ 사용량 증가 등  공공용 69천㎥ 증가.

③ 마포구  와우산로35길 50-4 마포애경타운 영업개시 9,191㎥ 사용량증가, 서대문구  신촌로 83(창천동) 현대백화점 영업호전 1,541㎥ 사용량증가, 은평구  통일로 1050 롯데쇼핑(주)롯데몰 4,297㎥ 사용량 증가 등  일반용 22천㎥ 증가.

④ 마포구 월드컵북로5나길 18 대중목욕탕 영업부진 2,502㎥ 사용량 감소,은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업부진 3,234㎥ 사용량 감소 등 욕탕용 3천㎥ 감소가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	108.06	89.04	77.18	172.94	19.70	117.09	129.47
	2018년	108.96	89.34	111.06	124.97	22.65	121.02	127.74
	증 감	-0.90	-0.30	-33.88	47.97	-2.94	-3.93	1.73

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	104.60	144.57	83.12	115.06	89.47	97.58
	2018년	108.83	158.70	85.86	125.89	86.48	106.93
	증 감	-4.23	-14.13	-2.73	-10.83	2.99	-9.35

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	104.56	91.05	169.40	109.26	102.86
	2018년	101.78	96.87	115.88	103.59	100.83
	증 감	2.78	-5.83	53.51	5.68	2.03

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 5월) 1부.  끝.