문서번호	공원녹지정책과-13596
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	박미성	07/18 하재호

공원 건물 및 주차장 태양광설치

예산 재배정 검토(서대문)

2019. 07.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원 건물 및 주차장 태양광설치

예산 재배정 검토(서대문)

서대문구에서 공원 건물 및 주차장 태양광 설치사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황

❍ 재배정 요청 현황

(단위 : 천원)

기 관 명	사업종류	예산 현액	기배정액	금회배정액	잔 액
서대문구	태양광	145,570	13,655	137,385	-

□ 검토사항

기 관 명	사 업 개 요			설계검토사항
서대문구	공원 건물 및 주차장 태양광 설치
		궁동산체육관	설치용량 45KW 375W×120EA(15직렬 8병렬) 지붕면적 770㎡/모듈면적 240㎡	○ 설계검토결과 : 적합 건물 구조안전진단결과 검토 태양광발전 안전시스템 검토 설치용량 및 경관 등 검토

□ 검토결과

○ 공원 태양광 발전시설 설치 계획(공원녹지정책과-1556, 2019.01.24.)에 의한 사업대상지로

○ 설계도서 검토결과 적합하므로 사업비 재배정하고자 함.

□ 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원 건물 및 주차장 태양광 설치, 시설비.

붙임 : 1. 설계검토서(서대문구) 1부.

2. 심의자료(서대문구) 1부.  끝.