문서번호	청소년정책과-13346
결재일자	2019.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정한수	박정우	07/19 김규리

2019년 시립청소년시설 하반기 안전점검 계획

2019. 7.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

2019년 시립 청소년시설 하반기 안전점검 추진계획

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 청소년시설 2019년 하반기 안전점검을 실시하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제3장 제11조

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제3장 제8조

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 : 시립청소년시설 24개소(붙임 참조)

구분	2종시설물 2종 시설물 : 연면적 5,000㎡ 이상의 수련시설	3종시설물 3종 시설물 : 준공 후 15년 이상 경과 된 연면적 1,000㎡이상의 수련시설 중 3종 고시된 시설	기 타
총 계(26)	18	6	2
청소년센터, 특화시설, 유스호스텔	서울, 보라매, 목동, 문래, 수서, 노원, 성북, 성동, 금천, 서대문, 망우, 광진, 강동, 강북, 창동, 마포, 서울유스호스텔, 하이서울유스호스텔	중랑, 미디어센터, 구로 직업체험센터, 동대문, 은평	화곡 (24년 고시예정) 노원직업체험센터 (34년 고시예정)

□ 점검방법 : 안전점검 전문업체를 통한 점검

❍ 직접시행 : 18개소 중 13개 시설(청소년센터 12, 유스호스텔 2)

- 자치구 통합청사(마포, 창동) 별도 자치구 청사관리팀에서 관리

- 센터(서울, 보라매), 서울유스호스텔 ’19년 하반기 정밀안전점검 해당 시설에서 직접추진

❍ 시설시행 : 청소년시설 8개소 중 6개소(붙임 참조)

- 기존 특정관리대상시설물이 3종 시설물로 편입됨에 따라 정기안전점검 시행    ※ 시설물 안전법 개정 시행(’18.1.18.)

- 해당 시설 자체자금 투입하여 시설물 정기안전점검 시행 후 FMS등록

- 시 담당공무원 FMS 등록사항 적정여부 검토 및 승인

※ 화곡청소년센터 및 노원직업체험센터는 준공 후 15년 미도래로 대상시설에서 제외

□ 주요점검내용

❍ 콘크리트의 구조상태(균열, 누수, 박리, 백태, 철근 노출 등) 및 구조물의 전반적인 상태조사 실시

❍ 건축물의 중대결함(주요 구조부재의 과다한 변형 및 균열 심화, 지반침하 및 이로 인한 균열, 자연재해 및 재난으로 인한 위험 등) 발생여부 확인

❍ 현장 외관조사에 의한 종합평가 실시 후 종합보고서 작성(FMS등록)

Ⅲ		행정사항 및 추진일정

□ 소요예산 : 16,500천원

❍ 예산과목 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진, 시립청소년시설 기능보강,

시설비(100-401-01)

□ 추진일정

❍ 청소년시설 하반기 정기안전점검 계획 통보   : ’19.7.22

❍ 2·3종 시설물 정기안전점검 실시           : ’19.7~12월

붙 임 : 시립청소년시설 안전점검 대상시설 현황 1부. 끝.