문서번호	요금과-17103
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	요금과장	중부수도사업소장
김정규	최성길	07/19 황일람
협 조	급수운영과장		채재일
	시설관리과장		허준행

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

2019년 5월(7월납기) 조정량 및 유수율 보고

2019. 7

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 5월(7월납기)조정량 및 유수율 보고

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 90.96%

□ 5월 유수율

2019년 5월 누계 유수율(잠정)
89.60%	전년대비 0.75%p□
	목표대비 –1.36%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2019년	58,863	52,741	89.60%
	2018년	60,496	53,753	88.85%
	증감	-1,633	-1,012	0.75%p□
당월	2019년	12,758	10,978	86.05%
	2018년	12,375	10,999	88.88%
	증감	383	-21	-2.83%P□

5월 누계

○ 구별 유수율                                                  (단위 : 천㎥)

구별	2019년 5월 누계			2018년 5월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	58,863	52,741	89.60%	60,496	53,753	88.85%	-1,633	-1,012	0.75%p
종로구	13,896	11,306	81.37%	14,474	11,547	79.78%	-578	-241	1.59%p
중 구	13,484	12,659	93.88%	13,778	12,680	92.03%	-295	-21	1.85%p
용산구	12,985	11,300	87.03%	13,221	11,676	88.31%	-236	-375	-1.28%p
성북구	18,499	17,475	94.47%	19,023	17,850	93.83%	-523	-374	0.64%p

구별	2019년 5월 당월			2018년 5월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	12,758	10,978	86.05%	12,375	10,999	88.88%	383	-21	-2.83%p
종로구	2,984	2,276	76.27%	2,962	2,307	77.90%	22	-31	-1.63%p
중 구	3,012	2,585	85.84%	2,936	2,520	85.85%	76	65	-0.01%p
용산구	2,760	2,275	82.41%	2,616	2,331	89.10%	144	-56	-6.69%p
성북구	4,002	3,842	96.01%	3,861	3,840	99.47%	141	2	-3.46%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(5월 누계)

- 전년대비 당월공급량이 383천㎥ 증가하였으나 당월 조정량은 21천㎥ 감소하여 ‘19년 5월 당월 유수율은 전년대비 2.83%p 감소한 86.05%임

- ‘19년 4월 누계 유수율은 전년대비 1.71%p 증가한 90.56%이었고 ‘19년 5월 당월 유수율이 전년대비 2.83%p 감소하여 ‘19년 5월 누계 유수율은 전년대비 0.75%p 증가한 89.60%임

- 전년대비 겨울철 한파가 없어 동파·동결 예방을 위한 사용량 감소, 전반적 사용량 감소 등으로 공급량과 조정량이 감소하였지만 5월 누계 조정량 감소(1,012천㎥) 보다 전년대비 5월 누계 공공용수 444천㎥ 감소 등 전년대비 공급량이 감소(1,633천㎥)하여 ‘19년 5월 누계 유수율이 전년대비 0.75%p 높음

※ 전년대비 공공용수 증감내역

구 분	2019년	2018년	증감
5월 당월	11,179㎥	79,390㎥	-68,211㎥
5월 누계	28,338㎥	472,285㎥	-443,947㎥

○ 조정량 분석(5월 누계)

- 전년대비 겨울철 한파가 없어 동파·동결 예방을 위한 물사용량 감소, 전반적 사용량 감소 등으로 ‘19년 5월 누계 조정량은 4개구에서 전년대비 1,012천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	80.78	100.74	84.32	97.80	86.05
2018년	81.81	95.41	83.43	95.46	88.88	100.25	87.17	91.88	86.65	85.68	87.22	90.60
증감(%p)	-1.03	5.33	0.89	2.34	-2.83

5월 당월

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

종로구		대현산1-1	대현산1-2	대현산1-3	대현산5	남산1	북악가1
누계	공급량	2,710	4,390	2,069	1,670	1,327	1,729
	조정량	2,058	3,563	1,845	1,243	1,325	1,271
	유수율	75.94%	81.16%	89.16%	74.41%	99.89%	73.54%
당월	공급량	571	966	463	386	245	351
	조정량	398	591	394	240	339	314
	유수율	69.63%	61.19%	85.02%	62.02%	138.11%	89.42%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

중구		대현산2-1	대현산2-2	대현산3	남산2	만리1
누계	공급량	4,711	1,800	4,116	2,530	325
	조정량	4,037	1,868	4,029	2,363	361
	유수율	85.68%	103.77%	97.88%	93.39%	111.26%
당월	공급량	1,100	526	757	566	63
	조정량	780	367	768	567	105
	유수율	70.86%	69.78%	101.43%	100.09%	165.92%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

용산구		남산3	보광가1	대현산4-1	대현산4-2	만리2
누계	공급량	4,286	1,465	5,011	1,240	982
	조정량	3,271	1,230	3,798	1,901	1,100
	유수율	76.32%	83.95%	75.80%	153.30%	111.96%
당월	공급량	873	336	1,015	316	220
	조정량	551	212	744	389	379
	유수율	63.14%	62.95%	73.27%	123.37%	171.94%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

성북구		개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡
누계	공급량	1,508	2,719	750	1,931	2,519	590	8,483
	조정량	1,177	1,656	643	2,252	2,393	478	8,878
	유수율	78.05%	60.89%	85.73%	116.62%	94.99%	81.01%	104.65%
당월	공급량	326	399	157	656	547	124	1,792
	조정량	112	352	102	471	531	49	2,225
	유수율	34.19%	88.22%	65.11%	71.78%	97.13%	39.57%	124.14%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	99,899	10,978	98,099	10,999	1,800	-21
가정용	79,593	6,058	78,131	6,102	1,462	-44
공공용	1,417	1,263	1,377	1,252	40	10
일반용	18,799	3,484	18,499	3,463	300	21
욕탕용	90	173	92	181	-2	-8

□ 업종별 조정량 증감원인(5월 당월)

○ 업종 및 지역별로는 공공용, 일반용은 외국인관광객 증가, 신규 다량급수처 등으로 전년대비 사용량이 소폭증가하였으나 용산구 가정용 사용량 감소 및 욕탕용 수전 감소 등으로 사용량이 감소하여 전체적으로는 전년대비 21천㎥ 감소함

○ 가정용 증감량 : -44천㎥ 감소

- ********** 전년대비 사용량 5,901㎥ 감소

- ***** 누수수리로 전년대비 5,642㎥ 감소

○ 공공용 증감량 : 10천㎥ 증가

- 전년대비 사용량 증가(***** 17,093㎥, *** 18,569㎥, *** 5,716㎥, ******** 5,038㎥)

○ 일반용 증감량 : 21천㎥ 증가

- 전년대비 사용량 증가(******* 8,116㎥, ***** 다량인정량 5,303㎥, ***** 5,100㎥)

- 신개전으로 인한 전년대비 사용량 증가(************ 7,866㎥, ********** 다량인정 7,535㎥, **** 5,299㎥, ****** 5,084㎥)

- 중구 ****** 누수로 인한 전년대비 사용량 6,142㎥ 증가

- 고지주기 변경(2개월→1개월)으로 ********* 다량인정량 5,611㎥ 증가

○ 욕탕용 증감량 : -8천㎥ 감소

- 전년대비 욕탕용 4수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	99,899	10,978	98,099	10,999	1,800	-21
대현산1-1	6,378	398	6,435	467	-57	-69
대현산1-2	3,918	591	3,762	562	156	29
대현산1-3	2,638	394	2,637	389	1	5
대현산5	1,078	240	1,076	241	2	-1
남산1	2,728	339	2,736	339	-8	0
북악가1	5,861	314	5,798	309	63	5
대현산2-1	1,232	780	1,180	751	52	29
대현산2-2	2,259	367	2,273	341	-14	26
대현산3	6,719	768	6,619	761	100	7
남산2	5,646	567	5,623	572	23	-6
만리1	782	105	801	96	-19	9
남산3	6,374	551	6,365	575	9	-24
보광가1	3,778	212	3,771	218	7	-6
대현산4-1	6,402	744	6,016	725	386	19
대현산4-2	1,327	389	1,363	407	-36	-18
만리2	6,872	379	7,044	406	-172	-28
개운산1	401	112	376	113	25	-1
개운산2	4,362	352	4,132	352	230	1
북악1	905	102	915	104	-10	-2
북악2	1,850	471	1,804	452	46	19
북악3	5,580	531	5,491	545	89	-14
낙산	11	49	11	49	0	0
월곡	22,798	2,225	21,871	2,226	927	-1

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<대현산1-1중블록 : 급수지역 - 숭인, 창신, 종로5·6가> 증감량 : 69천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-1	계	6,378	397,886	6,435	466,633	-57	-68,747
	가정용	5,130	258,815	5,083	265,973	47	-7,158
	공공용	91	16,518	94	15,390	-3	1,128
	일반용	1,151	106,028	1,251	164,794	-100	-58,766
	욕탕용	6	16,524	7	20,475	-1	-3,951

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.29.)으로 2,440건 감소

<대현산1-2중블록 : 급수지역 – 삼청, 가회, 종로1~4가> 증감량 : 29천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-2	계	3,918	591,078	3,762	562,184	156	28,894
	가정용	2,306	95,467	2,314	88,924	-8	6,543
	공공용	99	75,715	94	74,253	5	1,462
	일반용	1,505	410,972	1,347	389,293	158	21,679
	욕탕용	8	8,924	7	9,714	1	-790

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.29.)으로 2,440건 증가

<대현산1-3중블록 : 급수지역 – 명륜3가 일부, 이화, 혜화> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-3	계	2,638	394,041	2,637	389,324	1	4,718
	가정용	2,170	116,438	2,177	118,440	-7	-2,002
	공공용	62	189,834	59	185,860	3	3,974
	일반용	405	87,242	400	84,653	5	2,589
	욕탕용	1	527	1	371	0	156

<대현산5중블록 : 급수지역 - 사직 일부, 청운, 효자> 증감량 : 1천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 5	계	1,078	239,548	1,076	240,800	2	-1,252
	가정용	580	20,462	588	22,362	-8	-1,900
	공공용	23	36,100	22	35,696	1	404
	일반용	472	177,180	463	177,135	9	45
	욕탕용	3	5,806	3	5,607	0	199

<남산1중블록 : 급수지역 - 청운효자·사직 일부, 교남, 무악> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산1	계	2,728	338,955	2,736	339,264	-8	-309
	가정용	2,282	176,027	2,307	175,350	-25	677
	공공용	85	91,288	78	91,693	7	-405
	일반용	360	66,237	350	66,493	10	-256
	욕탕용	1	5,403	1	5,728	0	-325

<북악가1중블록 : 급수지역 – 평창, 부암> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가1	계	5,861	314,212	5,798	308,908	63	5,304
	가정용	5,374	247,371	5,321	239,526	53	7,845
	공공용	98	15,959	94	15,401	4	558
	일반용	388	48,791	382	51,922	6	-3,131
	욕탕용	1	2,091	1	2,059	0	32

<대현산2-1중블록 : 급수지역 - 명동 일부, 중림, 소공> 증감량 : 29천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-1	계	1,232	779,750	1,180	750,937	52	28,812
	가정용	226	35,282	166	37,402	60	-2,121
	공공용	48	74,629	45	65,707	3	8,922
	일반용	952	650,687	963	631,900	-11	18,787
	욕탕용	6	19,152	6	15,928	0	3,224

<대현산2-2중블록 : 급수지역 - 필동 일부, 을지로, 광희> 증감량 : 26천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-2	계	2,259	366,759	2,273	340,684	-14	26,075
	가정용	54	12,295	53	11,934	1	361
	공공용	26	21,740	23	18,858	3	2,882
	일반용	2,175	329,136	2,193	306,854	-18	22,282
	욕탕용	4	3,588	4	3,038	0	550

<대현산3중블록 : 급수지역 - 황학·장충·광희 일부, 신당> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산3	계	6,719	767,646	6,619	760,789	100	6,857
	가정용	5,322	496,174	5,233	494,005	89	2,169
	공공용	84	40,921	78	38,814	6	2,107
	일반용	1,305	209,467	1,300	206,678	5	2,789
	욕탕용	8	21,084	8	21,292	0	-208

<남산2중블록 : 급수지역 - 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충> 증감량 : 6천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산2	계	5,646	566,504	5,623	572,076	23	-5,572
	가정용	4,761	203,024	4,760	205,327	1	-2,303
	공공용	88	64,682	83	66,982	5	-2,300
	일반용	795	298,003	778	299,280	17	-1,277
	욕탕용	2	795	2	487	0	308

<만리1중블록 : 급수지역 - 중림> 증감량 : 9천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리1	계	782	104,788	801	95,947	-19	8,842
	가정용	599	69,736	618	66,507	-19	3,229
	공공용	19	11,339	19	8,585	0	2,754
	일반용	164	23,714	164	20,855	0	2,858
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<남산3중블록 : 급수지역 – 한남, 이태원, 보광, 용산2가> 증감량 : 24천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산3	계	6,374	551,064	6,365	575,039	9	-23,975
	가정용	5,420	371,500	5,436	386,906	-16	-15,406
	공공용	40	35,344	40	31,953	0	3,391
	일반용	907	137,476	882	147,436	25	-9,960
	욕탕용	7	6,744	7	8,744	0	-2,000

<보광가1중블록 : 급수지역 – 후암, 남영> 증감량 : 6천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가1	계	3,778	211,705	3,771	217,814	7	-6,109
	가정용	3,300	159,168	3,329	164,445	-29	-5,277
	공공용	31	23,981	30	22,793	1	1,188
	일반용	440	22,244	405	24,256	35	-2,012
	욕탕용	7	6,312	7	6,320	0	-8

<대현산4-1중블록 : 급수지역 – 이촌, 한강로, 원효로, 용문> 증감량 : 19천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-1	계	6,402	743,984	6,016	724,722	386	19,262
	가정용	4,630	409,979	4,299	412,311	331	-2,332
	공공용	118	60,250	111	61,212	7	-962
	일반용	1,646	265,385	1,598	243,619	48	21,767
	욕탕용	8	8,370	8	7,581	0	789

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.25)으로 169건 증가

<대현산4-2중블록 : 급수지역 – 서빙고, 이촌, 한강로, 남영> 증감량 : 18천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-2	계	1,327	389,292	1,363	407,064	-36	-17,772
	가정용	1,077	323,547	1,077	329,750	0	-6,202
	공공용	33	26,507	35	31,828	-2	-5,321
	일반용	215	38,198	249	44,408	-34	-6,211
	욕탕용	2	1,040	2	1,078	0	-38

<만리2중블록 : 급수지역 – 청파, 효창, 원효로> 증감량 : 28천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리2	계	6,872	378,606	7,044	406,496	-172	-27,890
	가정용	6,261	299,094	6,412	316,005	-151	-16,912
	공공용	59	33,875	63	46,264	-4	-12,389
	일반용	551	45,633	568	44,227	-17	1,406
	욕탕용	1	4	1	0	0	4

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.7.20)으로 1,546건 감소

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.25)으로 169건 감소

<개운산1중블록 : 급수지역 – 삼선, 성북동, 정릉, 돈암> 증감량 : 1천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산1	계	401	111,548	376	112,689	25	-1,141
	가정용	366	103,905	346	105,061	20	-1,156
	공공용	5	2,886	5	2,710	0	176
	일반용	30	4,757	25	4,918	5	-161
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<개운산2중블록 : 급수지역 – 동소문, 돈암, 정릉> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산2	계	4,362	352,174	4,132	351,664	230	510
	가정용	3,930	254,001	3,751	255,351	179	-1,350
	공공용	54	58,811	52	57,849	2	962
	일반용	375	36,521	326	35,074	49	1,447
	욕탕용	3	2,842	3	3,390	0	-548

<북악1중블록 : 급수지역 - 정릉> 증감량 : 2천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악1	계	905	102,203	915	103,762	-10	-1,559
	가정용	830	88,166	840	89,844	-10	-1,678
	공공용	25	6,696	26	6,440	-1	256
	일반용	48	6,205	47	6,174	1	31
	욕탕용	2	1,136	2	1,304	0	-168

<북악2중블록 : 급수지역 - 월곡 일부, 길음> 증감량 : 19천㎥ 증가

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악2	계	1,850	471,092	1,804	451,640	46	19,453
	가정용	1,350	398,241	1,314	374,415	36	23,826
	공공용	37	8,587	44	10,247	-7	-1,660
	일반용	461	56,493	443	58,618	18	-2,125
	욕탕용	2	7,771	3	8,359	-1	-588

<북악3중블록 : 급수지역 – 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선> 증감량 : 14천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악3	계	5,580	531,081	5,491	544,975	89	-13,895
	가정용	4,179	279,474	4,103	285,148	76	-5,674
	공공용	56	74,285	58	79,306	-2	-5,021
	일반용	1,340	169,609	1,324	172,149	16	-2,540
	욕탕용	5	7,714	6	8,373	-1	-659

<낙산중블록 : 급수지역 – 삼선, 보문> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산	계	11	49,184	11	49,463	0	-279
	가정용	6	48,481	6	48,837	0	-356
	공공용	4	650	4	551	0	99
	일반용	1	53	1	75	0	-22
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<월곡중블록 : 급수지역 – 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡> 증감량 : 1천㎥ 감소

구분	업종	2019년 5월(7월납기)		2018년 5월(7월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡	계	22,798	2,224,983	21,871	2,226,068	927	-1,085
	가정용	19,442	1,591,484	18,598	1,598,627	844	-7,143
	공공용	230	292,204	220	274,238	10	17,966
	일반용	3,113	294,227	3,040	301,860	73	-7,633
	욕탕용	13	47,068	13	51,343	0	-4,275

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

종로구	조정량			증감주요내역
	2019년 7월 납기	2018년 7월 납기	증감
계	2,275,720	2,307,112	-31,392
청운효자동	1,242	2,438	-1,196
사직동	418,698	432,232	-13,534	-******** 내부수리
삼청동	118,236	121,121	-2,884
부암동	3,788	5,329	-1,541
평창동	310,422	309,579	843
무악동	24,015	22,375	1,640
교남동	152,394	151,286	1,108
가회동	119,094	125,168	-6,074
종로1.2.3.4가동	287,392	288,573	-1,181
종로5.6가동	42,408	43,530	-1,122
이화동	349,100	348,610	490
혜화동	19,273	19,652	-379
명륜3가동	130,029	131,914	-1,885
창신제1동	35,347	35,827	-480
창신제2동	146,922	150,502	-3,580
창신제3동	696	698	-2
숭인제1동	87,968	89,075	-1,107
숭인제2동	28,695	29,203	-508

중구	조정량			증감주요내역
	2019년 7월 납기	2018년 7월 납기	증감
계	2,585,448	2,520,433	65,015
소공동	233,761	224,653	9,108
회현동	435,737	425,929	9,808
명동	295,058	288,760	6,298
필동	36,673	35,682	991
장충동	260,045	263,831	-3,786
광희동	136,905	127,088	9,817
을지로3.4.5가동	197,885	188,899	8,986
신당제1동	59,827	61,714	-1,887
신당제2동	252,884	249,481	3,403
신당제3동	89,845	92,633	-2,788
신당제4동	190,924	189,428	1,496
신당제5동	22,759	22,354	405
신당제6동	145,092	141,840	3,252
황학동	27,889	17,074	10,815	-전년대비 371수전 증가
중림동	200,164	191,067	9,097

용산구	조정량			증감주요내역
	2019년 7월 납기	2018년 7월 납기	증감
계	2,274,652	2,331,135	-56,483
후암동	6,057	6,103	-46
용산2가동	191,604	198,568	-6,964
남영동	51,680	50,351	1,329
청파동	370,926	385,876	-14,950	-**** 사용량 누락(경정처리함(
원효로제1동	238,312	241,372	-3,060
원효로제2동	191,149	192,384	-1,234
효창동	134,075	133,165	910
용문동	11,995	12,026	-31
한강로동	140,480	140,661	-181
이촌제1동	344,565	349,774	-5,209
이촌제2동	9,403	9,817	-414
이태원제1동	37,712	44,547	-6,835
이태원제2동	193,730	200,354	-6,625
한남동	93,134	91,857	1,277
서빙고동	5,722	7,747	-2,025
보광동	254,108	266,533	-12,425	-전반적 사용량 감소

성북구	조정량			증감주요내역
	2019년 7월 납기	2018년 7월 납기	증감
계	3,842,265	3,840,261	2,004
성북동	7,777	8,207	-430
삼선동	50,383	52,242	-1,859
동선동	364,043	364,871	-828
돈암제1동	167,987	172,275	-4,288
돈암제2동	128,282	131,950	-3,668
안암동	545,867	537,931	7,936
보문동	42,482	43,702	-1,220
정릉제1동	258,947	252,726	6,220
정릉제2동	39,427	41,205	-1,778
정릉제3동	298,959	303,149	-4,190
정릉제4동	72,673	72,175	498
길음제1동	170,774	175,342	-4,568
길음제2동	188,033	164,219	23,814	-********* 신축
종암동	164,861	167,934	-3,073
월곡제1동	115,837	113,943	1,894
월곡제2동	304,290	312,944	-8,654
장위제1동	291,850	290,601	1,250
장위제2동	10,923	13,183	-2,260
장위제3동	142,153	152,349	-10,197	-재개발 관련 83수전 폐전
석관동	476,718	469,313	7,405

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 5월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2019년 5월	947,036	152,220	125,808	228,926	440,082
2018년 5월	951,089	154,104	126,152	229,896	440,937
증 감	-4,053	-1,884	-344	-970	-855
증감률(%)	-0.4%	-1.2%	-0.3%	-0.4%	-0.2%

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 5월	214,385	167,844	3,098	43,319	124
2018년 5월	210,679	165,213	3,046	42,292	128
증 ․ 감	3,706	2,631	52	1,027	-4

○ 기온

- 평균 최고기온 : 25.6℃(전년 대비 2.3℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 13.7℃(전년 대비 0.3℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 3일 37.8㎜(전년 대비 184.2mm 감소)

5월 평균기온

5월～6월 평균기온

○ 외국인 관광객

구분		2018년 5월	2019년 5월	증감
총 관광객		991,449	1,233,562	242,113
	중국 관광객	284,317	413,949	129,632

□ 기타 특이사항