＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

시설관리과-16826(2019.7.12)호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

◎ 수질검사결과

공 사 명	검사위치	검사일자	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	검사결과
면목1구역 기반시설 정비공사(상수도관 이설)	중랑구 면목동 *****	`19.7.18	0.25	0.23	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	이승구		수질팀장	정번석		행정지원과장	07/19 서재식
협조자
시행	행정지원과-17833	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2656	/전송	02-3146-2677	/	lsg4048@seoul.go.kr	/	부분공개(2)