문서번호	운영과-5248
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	도형철	07/19 최영효
협 조

악취모니터링시스템 UI 고도화 개발계획 보고

2019.  7.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

악취모니터링시스템 UI 고도화 개발계획 보고

악취모니터링시스템 내 프로그램의 UI 고도화개발을 통해 악취모니터링시스템 운영업무에 만전을 기하고자 보고드림.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 7. 3. (수)  10시 경

□ 점검현장: 본관 중앙제어실 악취모니터링시스템PC

□ 점검내용: 현재 악취모니터링프로그램 상 센터 주변 악취현황을 전체적으로 파악할 수 있는 기능이 없음

Ⅱ		조치계획

□  프로그램 내 지도를 표시하여 센터 주변의 전반적인 악취현황을 빠르게 파악할수 있도록 UI 고도화 개발을 진행할 예정

□ 악취모니터링시스템 설치 구역 4개소의 악취현황뿐만 아니라 풍향, 풍속등을 지도내에 표시하여 악취발생지역을 미리 파악할 수 있고 악취민원 발생시 신속하게 처리할수 있음

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 2,800,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(탈취시설 유지보수)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.