투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도시빛정책과장)
(경유)
제목	좋은빛위원회 심의요청서 보완내용 제출

1. 기전과-3533(2019. 7.17)호 좋은빛위원회 심의요청과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소 동호대교 도로조명 등기구 개량사업에 따른 좋은빛위원회

심의신청서 보완내용을 첨부와같이 제출합니다.

가. 신청서 보완내용

- 당초

신청기관 검토의견	서울시 LED조명 교체사업으로 이산화탄소 감소와 에너지절감에 따른 필요 사업임.

- 보완

신청기관 검토의견	서울시 LED조명 교체사업으로 이산화탄소 감소와 에너지절감에 따른 필요 사업임. ○ 한강변 색온도 3,000K 미충족사유 - 개정 가이드라인 충족 업체 없으며, 주변 가로등 색온도와 맞추어 4,000K로 선정

첨부 :  1. 좋은빛 심의신청서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	문준호		기전과장	07/19 오준식
협조자
시행	기전과-3625	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1547	/전송	02-2210-1536	/	munjunhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)