		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[서울성일초등학교 - 증축]

1. 민원접수- 제2911,2912.(2019.07.18.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : *************

나******** 서울특별시 강동구 성내로15길 33(성내동 531)

************ 강동송파교육지원청장

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상4층, 연면적 13,236.345㎡, 3개동 중,

(증축사항)

- 본관 교사동 1~4층 증축 연면적 810.00㎡증가(8,379.85㎡→9,189.85㎡)

마. 주 용 도 : 교육연구시설(초등학교)

바. 소방시설

○ 소화기구(증설),옥내소화전설비(교체),스프링클러설비(신설),자동화재탐지설비(증설),비상방송설비(신설),비상조명등(증설),유도등(증설),피난기구(완강기)

사. 시공업체 : (주)내일에너지 대표 백중철(☎ 02-2633-7010)

아. 감리업체 : ㈜동양티피티 대표 유태완외1인(☎ 02-2216-6321)

○ 책임감리원 : *********************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 소방시설 도면 1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,현장대응단장
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 07/19 박상희
협조자
시행			예방과-13071									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)