“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(우이천 하천예경보 등)

***님 안녕하십니까? 하천 예경보시설로 인해 불편을 드린점 죄송하다는 말씀을 드립니다.

***님께서 직소민원을(접수번호 220190715901841) 통해 신청하신 우이천 관련 민원(3건)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저, 우이천변 소형확성기 소음에 따른 위치 변경 사항에 대해서는 귀하의 주택가 중심으로 20m 구간 내에 있는 스피커를 8월중으로 제방 안쪽으로 이전하여 비상방송으로 인한 불편을 최소화할 계획입니다.

두번째로 우이천 진출입차단시설 조속 설치에 대해서는 현장조사 및 협의 등으로 사업이 다소 지연되었으나, 현재 계약이 완료되어 10월 말까지 설치를 완료할 계획이오니 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

세번째로 잦은 경보방송 해소를 위해 장월교 부근 산책로를 높여 달라는 사항에 대해서는 경고방송의 기준이 요청하신 낮은 산책로가 아니라 장월교에 설치된 수위계에 의한 것으로 경고방송 횟수와 산책로의 높이는 관계가 없음을 알려드립니다. 또한 산책로 인상시에는 하천의 단면이 줄어들어 이에 따른 종합적인 검토가 필요한 사항으로 해당 자치구에서 검토하도록 하겠습니다.

***님의 요청 사항 중 일부를 수용하지 못한 점에 대하여는 죄송하다는 말씀을 드리며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 하천관리과 조현범 주무관(☏02-2133-3864)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관							조현범			치수계획팀장					박홍봉					하천관리과장					07/19 한유석
협조자
시행			하천관리과-10627									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 8층															/
전화		02-2133-3864						/전송			02-2133-1044					/	badahorange@seoul.go.kr												/	부분공개(6)