위험물 주유취급소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		안성길	김기원	07/22 박숙자

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2019년 주유취급소 소방검사(*******)
		검사연월일시	2019년 7월 22일
		검사공무원	소 속			계급		성명		연락처
			예방과			소방경		김기원		6981-8900
			예방과			소방위		안성길		6981-8901
		검사입회자	성명(관계)			***		생년월일			********
제조소등	설 치 자	*****				안전관리자 (영업시간)
								********
	설치장소	***********						전화	********
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분					취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	******************************************
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자.안전관리관리자 변경신고 태만여부				■양호 □불량		안전관리자 2명 선임됨
	위험물시설의 저장․취급여부				■양호 □불량		취급상태 양호함
	허가외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량		허가외 취급사항 발견치 못함
	급유.주유거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량		적정함
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■양호 □불량		이중벽탱크로 해당사항 없음
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■양호 □불량		관리상태 적정함
	방화벽높이 및 무단변경여부				■양호 □불량		무단변경상황 발견치 못함
	전기시설(방폭등,스위치)적정여부				■양호 □불량		해당사항 없음
	소화기 적정 분산비치여부				■양호 □불량		소화기 비치됨
	표시 및 게시판 관리상태				■양호 □불량		적정함
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량		정기점검 실시함
	“주유중엔진정지”준수여부				■양호 □불량		준수함
	기 타
조치계획
비 고