법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김병찬	07/22 장성만

명에 의하여 법정수도꼭지에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019.   07. 22.

보고자 주무관 변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 법정수도꼭지 수질검사(성북구)

□ 출장일시 : 2019. 07. 22(월) 09:30 ~ 16:20

□ 출 장 자 : 수질팀2명(주무관 변학준, 강나리)

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	정수장	결과	비 고
성가복지병원	성북구 종암로191	저수조	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
삼선동제1경로당	성북구 삼선교로10길46	직수	통합	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
동선동제1경로당	성북구 동소문로28길40	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
성북동경로당	성북로 41-12	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
보문제2동경로당	성북구 보문로13다길9.1층	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
길음2동경로당	성북구 삼양로8가길12호	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
길음2동주민센타	성북구 삼양로2길70	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
충북자동차공업사	성북구 정릉로 261	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
현대모비스	성북구 정릉로 238	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
정릉주민센터	성북구 정릉로26길1	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
푸르지오상가	성북구 보문로29다길7	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
미운오리(노후관)	성북구 보문로 123	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 현장 법정수도꼭지 수질검사 12개 지점은 먹는물수질기준(3개항목)에 적합하며

2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.  끝.