	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설(지하식 1312호) 발생 알림(현장대응단)

1. 관련문서

가. 재난관리과–1442(2019. 3. 7.)호“2019년 소방용수시설 운용 기본계획 알림”

나. 현장대응단-5087(2019. 6.26)호“2019년 7월 중 소방용수시설 등 조사계획 보고”

2. 우리현장대응단 7월 정기 소방용수시설 점검 및 조사 중 고장 소방용수     시설이 발생하여 붙임과 같이 알립니다.

가. 조사일: 2019. 7. 22.(월) 15:00경

나. 대   상: 1개소(지하식 1312호)

다. 조사자: 2명(소방위 윤인천, 소방교 박건훈)

라. 내  용: 지하식 소화전 뚜껑 및 보호틀이 변형 되어 차량 통행 시 잦은                흔들림 및 소음 발생(노후로 인한 변형 추정)

※ 현재 고무 등 충격흡수제로 임시조치

3. 행정사항

❍ 상기 대상은 주택 대문 앞에 위치하고 차량통행 시 잦은 흔들림과 소음

으로 민원이 자주 발생하여 현장조치를 하였으나, 임시조치의 한계가 있어

정비(보수)를 요청 하니 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 소방용수시설 고장발생 보고(지하식 1312호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	윤인천		진압2대장	강우선		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	07/22 정문수
협조자
시행	현장대응단-5846	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-6981-7935	/전송	02-3275-2119	/	inchban@seoul.go.kr	/	부분공개(6)