문서번호	시설관리과-16160
결재일자	2019.7.22.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		시설관리과장					결재
이재덕		나동안		07/22 정재현
협 조

순찰반 업무일지(2019-07-19)

2019년 07월 19일(금)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 방배, 우면산, 삼성 아리수올림터 - 신임 기전팀장님 상수도 기전시설물 현장 점검 - 중앙제어실 및 아리수올림터 급수운영 현황 확인 - 현장 근무자와 대화 및 현장 고충 사항 파악 - 전입직원 현장안전 및 기전설비 교육 • 작업 및 점검자 : 나동안, 박태양, 노혜인, 노혜인, 이재덕, 조기용 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 13:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다