＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	대련종합건설(주)
(경유)
제목	돈의문 3구역 서대문역 3,4번 출입구 이전 중 상수도관 보호공 협의에 따른 회신

1. 대련종(서대문)제19-34호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청하신 돈의문 3구역 재개발사업관련 서대문역 3,4번출입구 이전 및 연결통로설치공사 중 노출되는 상수도관 보호공 공사 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위 지역에는 현재 사용중인 상수도시설[DCIP관 300㎜]이 있습니다.

나. 위 상수도관 보호공 공사는 안전사고가 발생하지 않도록 공사시행에 만전을 기하여 주시고 상수도관 이설 승인 조건 및 상수도공사 시방서 등 (첨부)을 준수하여 원인자인 귀 사에서 자체 공사하시기 바랍니다.

1)상수도관 보호공 공사 세부추진계획서 및 착공계를 우리사업소에 제출하여   검토받은후 착공하시고, 공사 완료후에는 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상수도관 보호공 공사 시 우리사업소 직원 출동경비 및 수돗물 퇴수량에 대한 원인자 부담금을 선납 후 첨부된 “상수도관 이설 승인 조건”을 철저히  이행하여 주시기 바랍니다.

3)상수도관 보호공 공사시 단수가 수반 될 예정이오니 사전에 우리사업소와 협의하시고, 협의사항에 따른 주민 단수홍보를 철저히 하여 시민 불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

4) 공사로 인한 변경사항 및 기타 협의사항이 발생시 수도사업소와 사전협의    (02-3146-2198, 담당: 이한성)후 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 서대문역 3,4번 상수도관로 1부.

2. 상수도관 시방서 1부.

3. 상수도관 이설 승인 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이한성		시설관리팀장	이유찬		시설관리과장	07/22 허준행
협조자
시행	시설관리과-18836	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	31462198	/전송		/		/	부분공개(5)