운영 일지(침지, 가압) 2019/7/21, 일

주무관	정수과장			결재
조광희	07/22 정종기
협 조

문서번호 :	정수과-7800

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	7,450	7,112	7,170	6,806	96	96	29	27
가 압 식	9,077	9,003	9,008	8,947	99	99	36	36
계	16,527	16,115	16,178	15,753	98	98	32	32

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,575	84	1,491	1,429	0	1,429	5,083	0	5,083	830	0	830
가압식	1,078	98	980	2,019	0	2,019	356	0	356	1,654	0	1,654

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	675	0	675	400	0	400	260	0	260

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검