『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-14436		권영안	07/22 김홍준

2019년  7월  18일 목요일(날씨:맑음)

별지서식 #8-1호

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	은평구 긴급 누수복구 공사	1. ********************, 지시:10 - 단절관 연결배관 - DCIP D100*14.3 m배관 - SSP 50*0.4m 배관 2. ********, NO.372 - 누수원인 : 충격(원인자) - 주철 D300직관부 누수 - 배관 D300*1.4m 배관 3. ******************, NO.370T39 - SSP 20 접합부 누수 - SSP 20*0.8m연결 4. **********************, NO.369 - 앵글밸브교체(15) 5. *******************, NO.371 - 앵글밸브교체(15) 6. *********************, NO.373 - 적수 퇴수작업(15)				김준식 김준식 황영수 최철수 최철수 김준식

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
2	서대문구 긴급 누수복구 공사	1.**********,NO324 - 출동한바하수도 2.*******,NO325 - 물이 따라나옴 탐지의뢰				황영수

2019년  7월  19일 금요일(날씨:맑음)

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	마포구 긴급 누수복구 공사	-				황영수
2	은평구 긴급 누수복구 공사	1. ********************* 지시.10-1 - 단절구간 연결 - SSP 50*4.0m 연결배관 2. ******************* NO.375 - 누수부위 : D300mm 플랜지누수 - 단수세대 약1,200세대정도 추정 (빗물받이로 방향유도) - 사업소 협의후 작업예정 3. *******************, NO.374 - 출동확인 하수도(이첩)				김준식 최철수	김준식

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
3	서대문구 긴급 누수복구 공사	1.***********NO.327 - 횡방향 SSP20접합부 누수 - 누수방지새들 2. ******** NO.322-1 - 횡방향 GS20접합부 누수 - 누수방지새들				황영수

2019년  7월  20일 토요일(날씨:흐림,비)

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	마포구 긴급 누수복구 공사	1. *******************, NO.345 - 앵글밸브 접합(25)				김준식
2	은평구 긴급 누수복구 공사	- 없 음

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
3	서대문구 긴급 누수복구 공사	1.*******************,NO267 - 옥내불출수 - 수요가이첩 2********************,NO266-1 - 횡방향SSP50mm 불용관 - 주철200/50새들 개,폐 - SSP50mm 직관연결				황영수

2019년  7월  21일 일요일(날씨:비)

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	마포구 긴급 누수복구 공사	- 없 음
2	은평구 긴급 누수복구 공사	1. *********************, NO.377 - 출동확인 : 옥내누수(이첩) 2. ******************* NO.309 - 계량기 바킹누수 - 계량기철거,접합(15)					김준식

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
3	서대문구 긴급 누수복구 공사	없 음

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)