문서번호	급수운영과-11717
결재일자	2019.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
양봉우		임인택			07/22 김태형
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(1차 기성) 시행 보고

2019. 7.

강동수도사업소

(급수운영과)

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

예비 준공검사(1차 기성) 시행 보고

2019년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사에 대하여 예비 준공검사(1차 기성)를 실시하고 그 결과를 보고 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명: ****************************

○ 공사기간: 2019. 4. 25.~2020. 4. 30.
○ 계약금액: ***************

*************************원

□ 예비 준공검사 시행 결과

○ 시행일: 2019. 7. 12.(금) 10:00~

○ 장  소: 성내동 505-3 외 9개소

○ 검사자

**************************************************

○ 검사결과: 이상없음

연번	위치	시공면적	실측면적	지적사항	비고
1	성내동 505-3	코어체크, 면적체크	12.5cm 1.6×2.8	12.8cm 1.5×3.0	코어실측면적실측
2	성내동 503-1	면적체크	1.7×2.8	1.7×2.8	면적실측
3	천호동 173-1	면적체크	1.5×2.8	1.5×2.8	면적실측
4	길동 378-11	면적체크	1.6×2.5	1.6×2.5	면적실측
5	둔촌동 98-24	면적체크	1.6×2.9	1.6×2.9	면적실측
6	마천동 47-11	면적체크	1.5×2.8	1.5×2.8	면적실측
7	거여동 42	면적체크	1.6×4.5	1.6×4.5	면적실측
8	거여동 42-3	면적체크	2.4×3.6	2.4×3.6	면적실측
9	가락동 129	면적체크	3.1×1.6+2.5×3.1	3.1×1.6+2.5×3.1	면적실측
10	가락동 105-5	코어체크, 면적체크	12.5cm, 1.8×4.0	12.7cm, 1.8×4.0	코어실측면적실측

□ 향후계획

***1차 정산 및 기성부분 준공 시행.

붙임  예비준공검사 사진 1부.  끝.