문서번호	서남권사업과-6856
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	07/23 代신흥교

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고 (2019년 11차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2019-제11차)

Ⅰ	자문개요

□ 기    간 : 2019. 7. 18(목) ~ 2019. 7. 21(일)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 신춘규(씨지에스건축 대표),이선화(지호디자인 대표), 박 준(도화엔지니어링 상무)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 2건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D32-9블럭 (신축)	1,389㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상7층 (7,314㎡)
업무용지 C5-5블럭 (용도변경)	1,838㎡	근린생활시설 및 호텔	- 지하4층/지상13층 (17,518㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D32-9블럭	- 차량진출입로가 보행도로와 끊기지 않도록 보도마감을 연속적으로 마감하고 험프를 두어 보완하기 바람 - 발코니에 계획된 왕대는 추위에 약해서 동해를 입을 수 있으므로 검토가 필요함 등
업무용지 C5-5블럭	- 냉난방설비가 호텔과 같이 중앙냉난방 시스템으로 별도의 실외기 등이 설치 되지 않도록하기 바람 지상, 지하 주차장 진출입구는 반사경 설치 검토하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.