문서번호	운영과-5320
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	박노경	07/23 최영효
협 조

제3소화조 C-2 메인 소프트 밸브 교체 계획보고

2019.  7.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 C-2 메인 소프트 밸브 교체 계획보고

제3소화조 C-2 메인 소프트 밸브에 고장이 발생함에 따라 설비운영에 어려움이 있어 아래와 같이 교체를 통해 소화조 운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 박노경, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 7. 19. (금) 15시 경

□ 점검현장: 제3소화조 C-2 메인 소프트 밸브

□ 점검내용: 제3소화조 C-2 메인 소프트 밸브에 고장이 발생하여 설비운영에 어려움을 겪고 있는 실정

Ⅱ		조치계획

□  소프트 밸브를 제작·설치하여 설비를 가동할 수 있도록 조치할 예정

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 4,921,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.