문서번호	정수시설과-6832
결재일자	2019.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수시설과장
이정희	강병훈	07/23 유영춘

공기압축기 부속부품 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

공기압축기 부속부품 구매계획

1,2정수 오존동에 설치된 공기압축기용 부속부품을 구매하여 자체 정비능력 배양 및 예비품 확보를 통하여 기계설비유지에 만전을 기하고자 함

❑ 구매대상

- 무오일 왕복동식 공기압축기 부속부품

공기압축기(AC-P3CA2)	압축기 헤드	헤드 부속부품

❑ 구매사유

- 무오일 공기압축기 고장주기 1~2년 이내로 주로 헤드를 교체하거나 부품을 교체하는 실정으로 지금까지는 제조사 A/S 또는 연간단가 계약업체를 통해 정비하였음.

- 부품만 구매할 경우 자체 정비능력이 배양할 수 있고 또한 손상되지 않은 부품은 재사용함으로써 예산절감효과 증대

- 제조사 A/S 대비 57%, 헤드교체 대비 51%의 예산절감 효과

구분	제조사 A/S	헤드 자체 구매	헤드 부속품 구매
금액(천원)	1,850	1,600	780

❑ 구매내역

연번	품명	규격	단위	수량
1	피스톤	오일리스콤프 3마력	개	2
2	피스톤 링	오일리스콤프 3마력	개	4
3	피스톤 라이더 링	오일리스콤프 3마력	개	4
4	피스톤 핀	오일리스콤프 3마력	개	2
5	헤드 가스켓	오일리스콤프 3마력	개	2
6	실린더 가스켓	오일리스콤프 3마력	개	2
7	콘로드(베어링 포함)	오일리스콤프 3마력	set	2
8	볼 베어링 샤프트	오일리스콤프 3마력	개	1
9	볼 베어링 샤프트	오일리스콤프 3마력	개	1

❑ 구매계획

❍ 소요예산 : 860천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

❍ 구매업체 : 진성산업 대표 정민영

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결제 후 카드 결제계좌에 입금 조치

❍ 카드지출 사유 : 공기압축기 부속품은 정수시설 관련 상시 구비가 필요한 사항으로 금액이 소액이고, 신속한 물품 구매 및 정비를 위하여 카드 지출코자 함

❑ 향후계획

❍ 물품 입고 및 출고 내역 소모품설비대장에 기록 관리.

붙임 : 소모품설비대장 1부  끝.