문서번호	운영과-5335
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	박노경	07/23 최영효
협 조

제3소화조 재이용 공급수 펌프 교체 계획보고

2019.  7.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 재이용 공급수 펌프 교체 계획보고

제3소화조 재이용 공급수 펌프가 노후로 인한 고장이 발생됨에 따라 시설운영에 어려움이 있어 아래와 같이 교체를 통해 소화조 업무운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 박노경, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 7. 17. (수) 15시 경

□ 점검현장: 제3소화조 보일러실

□ 점검내용: 제3소화조 보일러실 재이용 공급펌프가 부식가스 및 노후로 인한 고장 발생

Ⅱ		조치계획

□  펌프를 분해하고 메카니카실,베어링,슬리브 등을 교체하여 보일러실 재이용 공급펌프를 재가동할 계획

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 1,493,800원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.