문서번호	전산정보과-8478
결재일자	2019.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		전산정보과장	요금관리부장
윤석배		송종선	07/23 조두업
협 조
	행정운영과장			박희복

전산실(서버실) 장비 철거 결과 보고

2019. 7.

상수도사업본부

(전산정보과)

전산실(서버실) 장비 철거 결과 보고

전산실 공간을 효율적으로 사용하기 위하여 전산실내 서버실 장비 철거하고 그 결과를 보고 드림

1				개 요

○ 작업대상 : 서버실 미사용 부대장비 및 이중마루 철거

○ 작업기간 : ‘19. 7. 16(화) ~ 19(금)

○ 작 업 자 : 윤석배, 피닉스코리아(부대장비 유지관리 업체) 8명

※ ‘19년 유지보수 과업에 포함되어 있으므로 별도 철거비용 없음

○ 작업내용 : 서버실 분전반, 이중마루, 전원 및 통신케이블, 자동(하론)소화기등 철거

2				작업결과

○ 케이블 철거 : 서버실내 전원·통신등 모든 케이블 철거 완료

○ 자동소화기 철거 : 전문 소방업체 하론가스 회수 및 장비 철거 완료

○ 분전반 철거 : 서버실내 미사용 전원분전반 철거 완료

※ 건물내 인입 전원 분전반은 철거 제외

○ 이중마루 철거 : 이중 마루 및 지지대, 케이블 트레이등 철거 완료

작업완료 서버실 사진