문서번호	운영지원과-5652
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
권정수		김현호	07/23 조영삼
협조	기록정책과장		김은실
	보존서비스과장		代윤현숙

서울기록원 공조시설 현안사항 보고(4차)

2019. 7.

서 울 기 록 원

(운영지원과)

서울기록원 공조시설 현안사항 보고(4차)

우리 기록원 공조시설의 하자로 인하여, 서고 기록물 보관 기능에 문제가 발생함에 따른 현안사항 4차 보고임

□ 현안 사항

○ *************************

- **********************************

- ***************************************

□ 추진 경과

○ 서울기록원 공조시설 현안보고(1차)(운영지원과-4061호,2019.5.27.)

○ 서울기록원 건립공사(기계분야) ***********(운영지원과

-4063호, 2019.5.27.)

- ***************************************

○ 서울기록원 공조시설 현안보고(2차)(운영지원과-4472호,2019.6.12.)

○ 서울기록원 *****************************

(운영지원과-4473호, 2019.6.12.)

- *************************************

○ 서울기록원 공조시설 현안보고(3차)(운영지원과-4667호,2019.6.20.)

□ 이후 진행 및 조치사항

○ 2019.6.20.~7.18. : 공조기 및 냉난방시설 하자보수 실시

- 보수업체 : *****************************

*************************************

- 보수내용 : 공조시설 및 관련장비 점검 및 수리

(※TAB업체에서 기간 중 공조시설 유량, 온도 등 측정‧조정작업 실시)

작 성 자	서울기록원장 : 조영삼☎350-5610 운영지원과장 : 김현호☎5631 담당 : 권정수☎5636

*************************************************

***************************************************

*****************************************

*************************************

**************************************************

**********************************************

********************************

***************************************

**************************************************

*************************

**********************************************

**********************************************

*****************************************************

************

□ 조치 결과 및 검토 의견

○ 보수 결과, *********************의 온습도가 안정적으로 제어되어, 서고 사용에 문제 없는 것으로 판단됨

- ********************************************************************

○ ********************************************************************************************************************************

	※ 지하 저온서고 온습도 유지기준
•사진/필름서고 : 온도 –2~2℃, 습도 25~35%(변화율 10%이하) •마이크로필름서고, 영상기록서고 : 13~17℃, 35~45%(변화율 10%이하) **************************************** ************************* *************************************

- ************************************************************************

○ ****************************************************************************

□ 추후 조치 계획

○ ****************************************

- *******************************

○ **************************.  끝.