투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공작물 축조신고변경 재협의에 따른 검토요청

1. 마포구청 건축과-16376(2019.7.23.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리공원 내 수소충전시설 방호벽(옹벽) 축조신고변경협의에 따른 관련부서 검토의견을 요청하오니 의견이 있으시면 2019. 7. 26.(금)까지 회신하여 주시기바랍니다.

가. 신고내역

건축주	대상부지	공작물 종류	건축규모		비고
			1차협의	2차협의
서울특별시	상암동 481-6	수소충전시설 방호벽(옹벽)	○ 높이 : 3.48m ○ 길이 : 80m ○ 면적 : 278.4㎡	○ 높이 : 3.48m ○ 길이 : 81.9m ○ 면적 : 285㎡

나. 검토요청사항

- 공작물 축조 가능여부, 공작물 축조신고 관련 문제점 및 추가확인사항 등

붙 임 : 관련 재협의공문 1부.  끝.

	공원운영과장
수신자	시설과장,환경보전과장
주무관	오병룡		총무팀장	정언룡		공원운영과장	07/23 배효성
협조자
시행	공원운영과-9817	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/	oby8231@seoul.go.kr	/	부분공개(5)