문서번호	운영과-5349
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	박노경	07/23 최영효
협 조

농축기동 기계식농축기 안전판 교체 계획보고

2019.  7.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

농축기동 기계식농축기 안전판 교체

농축기동 기계식농축기 안전판이 부식으로 인한 안전사고가 우려되어 아래와 같이 안전판 교체를 통해 농축시설 운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 박노경, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 7. 12. (금) 15시 경

□ 점검현장: 농축기동 기계식농축기

□ 점검내용: 기계식농축기 바닥 안전판의 탈리액등으로 인한 부식발생으로 추후 안전사고 우려

Ⅱ		조치계획

□  기계식농축기 바닥 안전판을 탈리액등으로 인해 부식이 발생되지 않도록 그레이팅 안전판으로 교체할 예정

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 4,412,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.