위험물 주유취급소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		안성길	김기원	07/23 박숙자

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2019년 주유취급소 소방검사(망우주유소/셀프)
		검사연월일시	2019년 7월 22일
		검사공무원	소속			계급		성명		연락처
			예방과			소방경		김기원		6981-8901
			예방과			소방위		안성길		6981-8901
		검사입회자	성명(관계)			***		생년월일
제조소등	설 치 자	*******				안전관리자		*************
	설치장소	서울시 중랑구 망우로 311						전화	********
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분					지하탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	2010년 11월 25일 제 31 - 00205 - 101019호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자.안전관리관리자 변경신고 태만여부				■양호 □불량		안전관리자 3명 선임됨
	위험물시설의 저장․취급여부				■양호 □불량		저장 취급여부 적정함
	허가외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량		허가외 위험물 취급없음
	급유.주유거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량		적정함
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■양호 □불량		이중벽탱크로 해당사항 없음
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				■양호 □불량		관리상태 적정함
	방화벽높이 및 무단변경여부				□양호 ■불량		균열된 방화벽은 보수요함
	전기시설(방폭등,스위치)적정여부				■양호 □불량		적정함
	소화기 적정 분산비치여부				■양호 □불량		분산비치됨
	표시 및 게시판 관리상태				■양호 □불량		표지판 관리상태 적정함
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량		정기점검 실시함
	“주유중엔진정지”준수여부				■양호 □불량		준수함
	기 타				온실가스 감축 협조 안내문 전달함
조치계획		시정보완 행정명령 발부
비 고