소방관계법령 위반사실 보******************
부분공개(6)
예방과-10476						담당자			위험물안전팀장			예방과장			소방서장
						이호현			김학현			김옥석			07/23 代신윤환
위 반 자	주 소		서울특별시 광진구********************
	성 명		***		주민등록번호					**************
위반업소	소 재 지		서울특별시 광진구 *****************************
	상 호 (업체명)		***** **********				업 주 명 (대표이사)						****** *****
	사업자등록 (허가)년월일		-				업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물
위반내용	① 옥내소화전 동력제어반 전원 꺼짐, 급수밸브 잠금 ② 소방계획서 미작성, 소방관련 시설 유지관리 상태 불량 (1차)
위반법규	① 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제1항 ② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 제6항
적용법규	① 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조제1항제1호 ② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조제2항제6호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인*******1부. 2. 개인정보 제공동의서******1부. 2. 위임장************ 1부. 3. 증빙자료 1부(현장확인 사진). 4. 작동기능점검대상 소방특별조사 지적내역서 1부. 끝.
비 고	*****************************에게 과태료 부과하기로 함
위의 소방관계법령위반 사실에 대하여 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2019년 7월 23일
		보 고 자		계 급				★담당자			성 명			박정일