	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	시설개선과장
(경유)
제 목	구의야구장 조명타워 분전반 PLC 교체 요청

구의야구장 내 설치된 조명타워 분전반 PLC(중앙제어반 등) 작동시스템 고장발생으로 각 조명타워 점등이 불가하여 다음과 같이 교체 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장발생일시 : 조명타워 분전반 PLC점검(2019. 7. 15.)

나. 교체사유 : 집중호우 및 낙뢰로 인한 조명타워 분전반 PLC(중앙제어반 등)

작동시스템 고장 발생

※ 최초설치년도(2008년) 이후 현재까지 교체이력 없음

다. 교체대상 : 조명타워 분전반 PLC 7개소(중앙제어반 등)

붙 임 : 교체대상 사진자료 1부. 끝.

	운영기획과장
주무관	인병철		구의야구공원관리팀장	조한진		운영기획과장	07/24 김남대
협조자
시행	운영기획과-9927	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30 (구의2동)	/
전화	02-3436-2890	/전송	02-3436-2879	/	ruler3@seoul.go.kr	/	대시민공개