		북부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	******	*************
수용가명	*********	*****	***********
수용가주소	************************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	***********	****	***********
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	전광록
입회자	민원인	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	방문 후 계량기 몸통누수로 현장민원과 게량기팀으로 제접수

끝.

주무관							전광록				급수운영과장					07/24 代이문성
협조자
시행			급수운영과-15231										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3351							/전송			02-3146-3389					/	28504@seoul.go.kr													/	부분공개(6)