	종로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	종로119안전센터 복도 LED 조명등 및 화장실 FAN 고장발생 보고

1. 종로119안전센터에서 다음과 같은 고장이 발생하여 보고합니다.

가. 고장일시 : 2019. 7. 24.(수)

나. 관리부서 : 종로119안전센터

다. 고장대상 : 2층 복도 LED등, 화장실 FAN

라. 내     용 : LED등 고장(5개 중 4개 고장), 화장실 배기 FAN 고장

마. 조치사항 : 전문 수리업체 수리의뢰

붙임  복도 LED등 사진 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	이준명		2팀장	이경재		119안전센터장	07/24 김상균
협조자
시행	종로119안전센터-3532	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동) 종로119안전센터	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	(02)747-7119	/전송	(02)764-0119	/		/	대시민공개