“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제 목	'홍릉 바이오의료 앵커 조성 공사' 관련 검토 요청

1. 「홍릉 바이오의료 앵커 조성 공사」와 관련하여 아래 사항에 대하여 검토 요청하오니, 기술검토 후 공사에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러, 지역열린동(별관) 인테리어 공사 관련 일부 변경사항이 있어, 평면계획을 송부하오니 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토사항

○ 조경공사 - 산업지원동(본관) 앞 비오톱 조경부분의 수목 높이가 3m이상으로 계획되어 경관 저해 및 시야 확보 필요

○ 주차장 바닥재 - 소음이 적고 유지관리 용이한 재료 반영

붙임 : 1. 산업지원동 정면사진 1부

2. 지역열린동 평면계획 변경안 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안효은		바이오조성팀장	정재연		산업거점조성반장	07/24 代강경훈
협조자
시행	거점성장추진단-9786	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 (무교동)	/
전화	02-2133-8738	/전송		/	happy0918@mapo.go.kr	/	부분공개(5)