『내 집, 내 점포 앞 눈은 내가 치우기』
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 7월중 소방용수시설 정기조사 결과 보고

1. 재난관리과-1520(2019.2.28.) 『2019년 소방용수업무 관련 기본 계획 알림(시달)』

2. 2019년도 7월중 소방용수시설 정기조사 결과을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기   간 : 2019. 7. 1. ~ 7. 17.(기간 중 9일)

구분 계	총 계	소 화 전		저수조	급수탑	비 상 소화장치
		지 상 식	지 하 식
여의도	254	149	104	1

나. 대   상 : 254개소【날씨 및 행사(훈련, 자료조사 등) 중복 시 일정 변경 가능】

다. 조사내용 : 1. 소방용수 도색완료됨 : 762184외6개소

2. 고장 소방용수 보수 완료됨 : 762083외1개소

3. 소방용수 대림관내에서 이설됨 : 764832호

라. 조사일정 : 붙임참조

붙 임 1. 7월 소방용수시설 정기조사 결과

2. 소방용수 고장 현황(여의도) 1부.  끝.

담당자	박철성		2팀장	양병희		센터장	07/24 현동욱
협조자	★담당자	박형태
시행	여의도119안전센터-3433	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 (여의도119안전센터)	/
전화	02-2676-0119	/전송	02-2675-8119	/		/	대시민공개