운영 일지(침지, 가압) 2019/7/23, 화

주무관	정수과장			결재
김민석	07/24 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-7903

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	7,084	6,311	6,778	6,041	96	96	27	24
가 압 식	8,866	8,864	8,777	8,786	99	99	35	35
계	15,950	15,175	15,555	14,827	98	98	32	30

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,448	48	2,087	1,429	0	1,429	5,083	0	5,083	830	35	795
가압식	901	80	1,960	2,019	0	2,019	356	0	356	1,654	0	1,654

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	675	0	675	400	0	400	260	0	260

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 유제세정 완료 : 전계열 ○ 약품충진 : PACL 687ℓ
가압식	○ 시설물 점검 ○ 약품충진 : PACL 1,139ℓ