문서번호	급수운영과-15135
결재일자	2019.7.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이준규		최용진	07/24 유승효
협조

『시루봉로 도로다이어트 사업구간내』

소화전 원인자이설 보고

2019. 7.

북부수도사업소

급수운영과

상수도관 원인자이설 계획보고

도봉구청 도로과에서 시행중인 『시루봉로 도로다이어트 사업』과 관련하여 보도확장 구간내 저촉되는 소화전 이설요청이 접수되어, 아래와 같이 보고드림.

□ 현  황

❍ 관련근거 : 도봉구청 도로과-9259(2019.7.4.)

도봉소방서 재난관리과-3521(2019.7.2.)

❍ 위    치 : 시루봉로 일대(***************)

❍ 요청내용 :『시루봉로 도로다이어트 사업』보도 확장 구간내 저촉되는 소화전(6개소) 이설요청

□ 조사내용

❍ 상수도 시설물 현황

연번	위치	현황	형식	비고
1	*********	*****************	*******
2	**********	*****************	*******
3	**********	*****************	*******
4	**********	*****************	*******
5	**********	*****************	*******
6	**********	*****************	*******

❍ 시루봉로 보도 확장(30~50cm)에 따른 보행자 안전을 위해 기존 보도에  설치된 지상식 소화전을 확장보도 가장자리로 이설이 필요한 실정임.

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 저촉되는 소화전에 대하여 원인자 자체 비용부담으로 이설하도록 붙임과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고자 하며,

❍ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은  “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 요금과에 의뢰하여 고지서 발부 후 공사 전 납부토록 하고,

❍ 공사 전 착공계를 접수 후 이설승인조건을 철저히 시행토록 관리감독하여 공사 시 시민불편을 최소화하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 협의관련 공문(도로과,도봉소방서) 각 1부.

이설승인조건 1부.

수도용 자재 및 제품 1부.

건설공사 시공 관리대장 1부.

위치도 및 배관망도 1부.

원인자부담금 산출 내역서 1부.  끝.