청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소 220163호, 공소260062호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 알려주시며,

3. 아울러 보수공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전통보하여 주시기 바랍니다. (재난관리과 ☏02-6981-8643)

○ 대상 : 지상식 소화전 2개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지상식	220163	양천구 신정로 7길70 (신정동 1282)	소화전 몸통 스핀들 헛돔 (소화전 누수)	사용가
2	소화전	지상식	260062	양천구 목동로 31 (신정동 330-10)	소화전 몸통 스핀들 헛돔 (소화전 누수)	사용가

붙임 : 고장소방용수시설 보수요청(2개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	07/24 김선기
협조자
시행	재난관리과-4301	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개