『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-14622		권영안	07/24 김홍준

2019년  7월  23일 화요일(날씨:맑음)

별지서식 #8-1호

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	마포구 긴급 누수복구 공사	1. ******************** NO.347 - SSP15접합부 누수 - 앵글밸브교체(15mm)				황영수
2	은평구 긴급 누수복구 공사	1. ******************** NO.380 - 앵글밸브교체(50)				김준식

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
3	서대문구 긴급 누수복구 공사	1.*******************,NO330 - SSP40접합부 누수 - 앵글밸브교체(40mm)				황영수

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)