문서번호	급수운영과-17122
결재일자	2019.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이용호		강병국	07/25 代문병희
협 조
	주무관			강은찬

2019년 유수장애 상수도관 정비계획

2019. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

2019년 유수장애 상수도관 정비계획

하수관내에 저촉된 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관을 안전하게 관리하여 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 함

1		관련 근거

❍ 하수도법 제24조, 제80조 제4항 제4호

❍ 하수도법 제19조 제5항, 제75조 제2호

2		2018년 추진실적

❍ 정비실적

구 분	정비목표			정비실적			추진률 (%)	미정비
	계	강서구	구로구	합계	강서구	구로구
개 소	8	3	5	8	3	5	100	-

❍ 예산집행

–예산액 : 30,000천원

–집행액 : 27,268천원 (집행률 : 90.9%)

3		2019년 추진계획

정비 대상

구 분	정 비 목 표				비고
	계	강서구	구로구	전년도 이월
개 소	5	1	4	-

※ 예산 배정액 : 50,000천원

정비 기간 : 연중 실시

○ 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동 조사를 실시하여 10월말까지 모두 정비 완료

○ 자치구에서 하수도 탐사 등으로 추가 발견되는 정비대상은 예산 한도 내에서 당해 연도에 정비하고 예산 부족 시 2020년에 정비

4		정비내용 및 방법

○ 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수도 내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

- 하수박스 내 횡단 상수도관은 절단· 철거하여 유수장애 해소

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 추진

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비

5		행정 사항

○ 추진실적 보고 : 본부 누수방지과 매월 10일 한

- 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

- 시설관리과에서는 매월 9일까지 급수운영과로 정비실적 통보

붙임   1. 2019년 유수장애 상수도관 정비대상 1부.

2. 추진실적 보고(양식) 1부.  끝.