출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김종필	한호진	07/25 代박종일

	명에 의하여 2019. 7.25 중랑구 및 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 7. 25
보 고 자 : 지방기계운영주사 한 호 진 지방기계운영주사보 김 종 필

보       고       내       용

일    시

2019. 7.25

건    명

출장결과보고서 (한호진.김종필)

내용

1, 송수관로 점검 : 누수 취약지역 (대형 송배수관)

구 분	구 경	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
구의수계 뚝도수계	D=400- 1650	중랑천변 (5개소)	시설물 안전점검 이상없음	없음
강북수계	D=2400	북부간선도로 (3개소)	시설물 안전점검 이상없음	없음

1. 신내.용마 대.소 배수지.조합수조 우기대비

시설물 및 환경정비 점검한바 특이사항 없음

2. 한천로 900mm 송배수관로 점검한바 특

3. 이문동 149-8 이문3구역 재개발지구 순찰점검

비  고

순찰코스 : A코스 - 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로

-이문로-한천로-사가정길

B코스 - 사가정길-천호대로-장한로-동이로-동일로-봉화산길

-능산로-북부간선도로

C코스 - 사가정길-전농로-망우로-용마산길-면목동길-답십리길