＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 보고(2019.07.25.)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

1. 탐 지 일: 2019. 07. 25.

2. 탐 지 원: 김종열,이경춘,유동진.

3. 탐지작업내역: 종로구 낙원동,인의동,숭인동.용산구 후암동.

4. 누수적출현황: 누수징후 없음.

붙임 : 누수탐지 작업일지 1부   끝.

★주무관	김종열		주무관	유명수		급수운영과장	07/25 채재일
협조자
시행	급수운영과-14600	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	-/
전화	02-3146-2180	/전송	02-3146-2189	/	wjdsmddhkd@seoul.go.kr	/	대시민공개