문서번호	시설관리과-16056
결재일자	2019.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		남부수도사업소장
김선호		고신석		07/26 박영준
협 조
	계획설계과장				송헌영
	시설관리과장				유명은
	행정지원과장				김지형
	시설관리팀장				권승계
	주무관				김효수

문래동 수질사고에 의한 저수조 청소 조치 보고

2019. 7.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

문래동 수질사고에 의한 저수조 청소 조치 보고

문래동 수질사고 관련 본부장 지시사항에 의한 긴급 조치 중 하나로 혼탁수가 유입된 피해지역 저수조 청소 등 조치내용을 보고 드림

□ 민원현황

○ 위    치 : 영등포구 문래동 4~6가 일대

○ 발생일시 : ‘19. 6. 20.(목) 08:30 이전

○ 피해내용 : 혼탁수 유입으로 인한 수돗물 공급 중단 등

○ 피해건물 : 문래동4가 신한인스빌 외 일부 아파트

□ 보고내용

○ 상수도사업본부장 지휘하에 현장대응팀 구성<’19. 6. 20(목)>

<본부장 주요 지시사항>

- 혼탁수 발생지역 퇴수작업 실시, 병물아리수 및 물차 지원

- 민원발생 아파트 수질검사요원 현장 배치(모니터링 실시)

- 수질검사 결과 기준치 초과하는 경우 생활용수로만 사용토록 안내

- 혼탁수 유입으로 인한 피해 대상 아파트 저수조 청소 긴급으로 조치

○ 저수조 청소업체 선정 및 조치 : (붙임 1 참조)

- 수질사고 당시 여러 청소업체를 연락하여 청소 시행코자 하였으나, 대다수 청소업체가 예약이 되어 있어서 선정에 어려움이 있었음.

⇒ 사 유 : 상반기 저수조 청소 법정 의무 일정과 수질사고 시점이 겹침

- 1개 업체(크리죤)에서 가능하다고 하여 긴급으로 청소 실시 (5개단지 청소)

⇒ 당시 상황이 긴박하여 우선 청소 후 비용은 합리적인 선에서 협의 결정

- 현대 6차 아파트 : 주민 대표 및 관리사무소 의견에 따라 자체 청소 결정

⇒ 자체 계약된 청소업체에서 청소하고 비용은 사업소에서 지급

- 현대 3차 아파트, 센터플러스 빌딩 : 계약된 항 청소업체에 작업 지시

⇒ 계약(협의)단가에 따라 설계변경하여 반영 (남부수도 급수운영과 조치)

○ 문래동 수질관련 주민․관계기관 협의체 회의<’19. 7. 9(화)>

<식수제한 아파트 등 저수조 청소 - 상수도사업본부> : (붙임 2,3 참조)

- 대    상 : 식수제한 조치 5개 아파트, 집중관리 2개 아파트

- 일    시 : ’19. 7. 10.(수) ~ 7. 11.(목)

⇒ 주민대표 및 관리사무소와 협의 결정

- 청소방법 : 저수조 청소 전문업체에 위탁.(청소비용은 서울시 부담)

□ 조치의견

○ 수질사고에 따른 저수조 청소비용 지급

- 대    상 : 1차(6.20일 ~ 6.22일) 저수조 청소 8개 단지

2차(7.10일 ~ 7.12일) 저수조 청소 7개 단지

- 청소비용 : 11,913천원(공급가액 : 10,830천원, 부과세 : 1,083천원)

- 예산과목 :

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(배수지항 청소)

- 지급방법 : 세금계산서 및 청소 완료(전․중․후) 사진 확인 후 지급

○ 저수조 청소에 따른 퇴수량 산정 감면 조치

- 대    상 : 서울시 부담으로 저수조 청소한 건축물에 한하여 퇴수량 감면

남성아파트(500톤 감면)  센터플러스 빌딩(309톤 감면)

※ 이 외 아파트(6개 단지)는 주민협의체에서 2개월 요금 감면 결정

붙 임 : 1. 수질사고 저수조 청소 현황 1부.

2. 식수제한 해제(전) 저수조청소 현황 1부

3. 식수제한 아파트 저수조 청소 안 건 1부.  끝.