소방관계법령위반사실보고서(천호동 331-9건물)
부분공개(6)
예방과-13370								예방팀장			예방과장			소방서장
								김보경			박상희			07/26 강동만
위 반 자	주 소		******************************** *****************
	성 명		***		주민등록번호				*******2******
위반업소	소 재 지		******************************** *****************
	상 호 (업체명)		*********** ******			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		-			업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물
위반내용	A동 301호,302호,303호 방화문 도어체크 미 부착
위반법규	「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 」 제10조 제1항 제1호
적용법규	「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 」 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 사본 1부. 2. 현장 조치 전․후사진 1부.
비 고	※ 위법사항 즉시 시정함
위의 소방관계법령 위반사실에 대하여는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2019 년 7 월 25 일
		보 고 자		계 급			★담당자			성 명			권영석
				계 급						성 명