소방특별조사 세부조사표(천호동 169-43건물)

조사일자 : 2019. 07. 22.(월)

1. 조사대상

대 상 명	************		****	*************
소 재 지	****************************	***	******	주 용 도	복합건축물
건물구조	****************층 연면적 1,772.36*****			**** ***	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 이상완 선임됨
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서 등 소방안전관리업무 안내함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 2020년 자체점검 실시 예정
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급대상 안전관리토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당시설 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 특이사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	감리완공 신축대상 소방특별조사
피난시설 등	실시	감리완공 신축대상 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 지하1층,지상5층,11층 소화설비 등 소방시설 점검 실시함	- 관리철저토록 지도함
피난시설 등	- 완강기 적정 설치 관리됨	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태 확인	- 정기 안전점검 실시함
가스 분야	- 보일러실 가스시설 확인	- 안전하게 사용토록 지도함
기타 분야	- ************************

결재	★담당자		예방팀장		예방과장
	권영석		김보경		전결 07/26 박상희
협조	신성균