소방관계법령 위반사실 보고서[**********]
부분공개(6)
예방과-10386								예방팀장			예방과장			소방서장
								代김만영			양용희			07/26 김현
위 반 자	주 소		*************************************
	성 명		*****		주민등록번호				****************
위반업소	소 재 지		**************************************
	상 호 (업체명)		**********			업 주 명 (대표이사)						*******
	사업자등록 (허가)년월일		******************			업 종 (특정소방대상물 구분)						*****
위반내용	방화문 자동폐쇄장치 탈락
위반법규	『화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』 제10조 제1항 제1호
적용법규	『화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부. 2. 개인정보 제공 동의서 1부. 3. 현지시정 사진 1부.
비 고	과태료 100만원(현지시정 1/2 감면 : 50만원)
상기 소방관계법령 위반사실에 대하여는 과태료 처분 및 행정처분 등이 필요 하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항의 규정에 의하여 보고 합니다.
2019년 07월 26일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			이종길
				계 급			위험물안전팀장			성 명			황정익