복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	오세현	배재화	07/26 한상우

	아래의 소방시설 확인 계획에 따라 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2019. 7. 26.(금)
복명자 : 소방위 김종기, 소방사 오세현

복 명 내 용
일 시	2019. 7. 26.(금)
건 명	현장확인 복명서(*********)
내용	1. 예방과-12541(2019. 7. 23.)호『의료시설 소방시설 확인 협조요청에 따른 소방점검 확인 계획(*********)』와 관련입니다. 2. 세부내용 가. 확인 대상 1) 대 상 : ********* 2) 소재지 : ******************** 3) 관계자 : **************** 4) 내 용 : 소방시설 적정 설치여부, 관계인 및 종사원에 대한 소방안전교육 등 나. 확인 결과 - 위 대상 *******************************에 대한 소화설비, 경보설비, 피난설비 등 전반적인 사항 확인한 바 소방시설이 이상없이 설치·작동되고 있으며 관계인에게 유사시 피난대피요령 및 화재예방 교육을 실시함. 끝.
비 고