등록번호

토목과-11575

★주무관

도로굴착팀장

토목과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2019.7.26.

김두수

박광희

박종하

이경우

07/26

서영관

결재일자

2019.7.26.

공개구분

부분공개(6)

협  조

아름다운변화, 열린구정, 행복도시 서대문

2019년 하반기 도로관리심의회 개최결과 보고

서 대 문 구

토목과

2019년 하반기 도로관리심의회 개최결과 보고

2019년 하반기 도로굴착 적정성 검토 및 중복굴착 방지 등을 위한 서대문구 도로관리심의회를 개최하고 결과를 보고드림

Ⅰ		개 최 현 황

일 시 : 2019. 7. 24.(수) 10:30

장 소 : 제1회의실(구청본관 4층)

참석자 인원 : 총 20명

❍ 내부위원 : 2명

- 부위원장(안전건설교통국장), 안전치수과장

❍ 외부위원 : 10명

- 서부도로사업소(도로관리과장), 서부수도사업소(급수운영과장), 서대문경찰서 (교통과장), 한국지역난방공사(팀장) 등

❍ 굴착사업계획서 신청기관 담당자 : 8명

- 건축과, 서부수도사업소, 홍은14구역, 홍제3구역, KT중부유선운용센터 등

Ⅱ		심의조정 결과

분야별 조정현황(당초 -> 조정)

구 분	총 계	상수도	도시가스	전 기	통 신	하 수	도 로	기 타	비고
신 청	128	8	17	4	24	54	15	6
허 가	104 -> 121	6 -> 8	13 -> 14	3 -> 4	19 -> 20	42 -> 54	15	6	단독 101 병행 17
불 가	24 -> 7	2 -> 0	4 ->3	1 -> 0	5 -> 4	12 -> 0	0	0	전체 3 일부 4

세부조정내용

❍ 굴착통제구간(차도 3년, 보도 2년)에 저촉되는 24건 중 상수도 2건 및 도시가스 1건, 전기 1건, 통신 1건, 하수도 12건 총 17건 조건부 승인처리, 7건 불허처리(전체구간 3건, 일부구간 4건)

※  상수도 2건 상수도 노후관 개량 시 도로관리과 굴착승인 협조 요청 공문 반영,

(도로관리과-11932호(2019.07.25.),-10733호(2019.07.05.)), 가스 1건 서부도로사업소 승인, 전기 및 통신 각 1건 소규모굴착 조건부승인, 하수도 12건 도로동공 등 안전사고예방을 위한 도로굴착 승인 협조 요청 반영

주요 협조(당부) 사항

❍ 도로굴착 및 복구 시 현장 안전사고 방지 철저

❍ 굴착심도 준수 및 중복굴착 방지를 위한 유관기관 업무협조 철저

❍ 시민불편 최소화위하여 출·퇴근 시간대 공사 중지

❍ 당일굴착 당일복구 준수로 시민불편 최소화

❍ 특별시도(차도) 도로굴착사업계획 수립 시 도로관리청(도로사업소)과 사전협의

❍ 긴급굴착 시 반드시 유선상으로 협조요청하고 공사 후 신속한 허가신청 절차 이행

❍ 원인자 복구 시 포장의 하자가 발생하지 않도록 다짐철저 등 품질확보

❍ 원인자부담금 체납분을 확인하여 체납 기관에서는 조속히 납부바람

Ⅲ		향 후 계 획

‘ 19. 7. 26 : 관련기관(부서)에 하반기 도로관리심의회 심의 결과 통보

‘ 19. 7.  ~ : 심의회 조정결과를 반영하여 도로점용(굴착·복구) 허가 승인 및

공사 시행

붙임  1. 도로관리심의내역(조정결과) 1부.

2. 심의회 참석부 1부.

3. 회의록 및 심의회 사진 각 1부. 끝.