화재방어검토회의 결과

Ⅰ. 화재발생 일반현황	결재	담당자	1팀장	센터장
		임대현	이향우	07/27 강봉수

구 분	주 요 내 용
발화일시	*****************		완진일시	******************
처 종	******		장 소	***************
****	철근콘크리트구조
피해상황	인명피해	없음.
	재산피해	조사중
동원현황	인 원 : 6명 차 량 : 2대 (펌프1, 탱크1)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2019. 7. 26. (금) (18:00~18:30)	참석인원	*************
출동로 선정	길동119안전센터→ 천동초사거리→ 길동사거리→ 현장도착	차량부서	********************
진입 및 현장활동	○ *******************화재수보 즉시 펌프, 탱크 출동함. ○ 현장출동 중 개인안전 장비 착용하고 ********* A면에 차량 부서, 차량고임목 설치 등 주변 현장안전 확인 후 화재 대상물의 연기, 꽃 중량 분출 확인. 펌프차 40mm 3본 전개하여 화재 진압 및 인명검색 실시함. ○ 직하층 옥내소화전 점령로 화재진압, 전 세대 인명검색 실시 ○ 현장 정리 및 안전조치 실시후 귀소함
출동대원 안전확보	○ 출동차량 펌프, 탱크 현장도착 즉시 고임목 설치함. ○ 방화복, 헬멧, 두건, 공기호흡기 등 개인보호장비 완전장착. ○ 화재현장 주변 2차사고 절대방지 및 완전확보
잘 한 점	○ 가까운 진입로가 유흥가 밀집지역으로 신속진입이 불가하여, 길동사거리쪽으로 우회하여 진입함. ○ 화재진압과 인명검색을 동시에 실시하여 인명구조에 최우선함. ○ 개인 안전장구 철저히 착용함.
문 제 점	○ 가까운 진입로가 유흥가 밀집지역으로 신속진입이 불가하여, 길동사거리쪽으로 우회하여 진입함. 차량진입시 경찰의 교통 통제와 소방차 우선진입의 시민의식이 필요

위치도	화재방어검토회의
출 동 로