투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 8월 중 소방용수시설 정기조사(비상소화장치점검 병행) 및 구급 지리조사 계획

1. 관련근거

가. 소방법 제10조『소방용수시설의 설치 및 관리』

나. 재난관리과-11864(2018.6.8.)호 『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

다. 재난관리과-13246(2018.6.28.)호 『소방기본법 시행령.규칙 일부 개정령 공포.시행 알림』

라. 재난관리과-1306(2019.2.28.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 전농안전센터 재난현장활동 원활한 급수체계 확보 및 응급환자의 신속한 이송을 위한 2019년 8월 중 소방용수시설조사(비상소화장치점검) 및 구급활동 지리조사계획을 다음과 같이 시행하고자 하고자 합니다.

가. 조사구분 : 정기조사

나. 조사대상 :

- 소방용수시설 : 460개소(소화전 457개소,저수조 3개소)

◇ 고장용수 15개소(사용가12, 사용불3)

◇ 임시폐전 11개소

◇ 2019년 소방용수시설 운영 기본계획에 의거 개인 20개소 이상 직원은 2월 1회 실시

- 비상소화장치 8개소 (월 1회이상 실시)

- 구급활동 지리조사 : 관내 3개동 및 인접서(성동구 사근동 등)일대

다. 조사일정 :

- 8월 1일∼ 8월 31일 (각 팀별 주간 및 당번근무시 탄력적 운영)

라. 조사인원 : 1팀장 장형 등 27명

마. 안전관리책임자 : 각 팀별 팀장 및 선임대원

바. 조사방법 : 출동차량 활용 현지확인 조사 실시

사. 조사결과 :

- 119행정정보시스템 활용 점검내용 전산입력

- 경미한 사항은 즉시 시정하고 현장보수 불가능한 사항은 고장발생 보고

3. 행정사항 : 각 팀은 조사시 민원이 야기되지 않도록 주의하고 소방용수시설 조사

완료 후 전산입력시 누락이 되는 일이 없도록 하여 주시기 바람.

붙임  1. 8월 중 소방용수 및 구급활동 지리조사 일정 1부.

2. 소방용수시설(비상소화장치) 담당자 현황 1부.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 입력 매뉴얼 1부.  끝.

담당자	권용수		1팀장	장형		119안전센터장	07/29 이화순
협조자
시행	전농119안전센터-3206	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 현장대응단 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	kys-1002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)